Č.j. [30]
str. 101

[image: image1.png]


MĚSTSKÝ  ÚŘAD  VSETÍN

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Č.j.: MUVS-S 3953/2009/OÚPSŘ-330/Ma-7
12.5.2009

Vyřizuje: Ing. Maňáková

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g)  zákona  č.  183/2006 Sb.,  o  územním  plánování a  stavebním řádu  (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním  řízení  posoudil  podle §  90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění  stavby -  přístavby,  nástavby  budovy  čp. 300, k.ú. Valašská Polanka obsahující stavební objekty:  
SO 101 - přístavba. nástavba budovy čp. 300
SO 102 - autobusové zastávky
SO 103 - zastávkové zálivy
SO 201 - přípojka dešťové kanalizace
SO 202 - ČOV a splašková kanalizace, lapač tuků
SO 301 - přeložka přípojky nízkého napětí
SO 302 - přeložka přípojky SLP
So 401 - přeložka STL plynovodu
SO 501 - veřejné osvětlení, přípojka nízkého napětí k autobusovým zastávkám
SO 601 - účelová komunikace, chodníky, parkoviště
SO 602 - terénní a sadové úpravy
na pozemcích  st. p. č. 562, 563, 711,  parc.  č. 131/3,  132,  610/8,  614/2, 614/15, 3339/1  v  katastrálním území Valašská Polanka,  kterou  dne  13.3.2009  podala Obec  Valašská Polanka, IČ 00304361, 756 11  Valašská Polanka 270,   kterou  zastupuje  Ing.  Pavel Srba, 756 11   Valašská  Polanka 16  (dále  jen "žadatel"), a vydává podle §  79 a  92  stavebního  zákona a §  9  vyhlášky  č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

přístavby, nástavby budovy čp. 300, k.ú. Valašská Polanka obsahující stavební objekty:  
SO 101 - přístavba. nástavba budovy čp. 300
SO 102 - autobusové zastávky
SO 103 - zastávkové zálivy
SO 201 - přípojka dešťové kanalizace
SO 202 - ČOV a splašková kanalizace, lapač tuků
SO 301 - přeložka přípojky nízkého napětí
SO 302 - přeložka přípojky SLP
So 401 - přeložka STL plynovodu
SO 501 - veřejné osvětlení, přípojka nízkého napětí k autobusovým zastávkám
SO 601 - účelová komunikace, chodníky, parkoviště
SO 602 - terénní a sadové úpravy
 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. č. 562 zastavěná plocha a nádvoří, 563 zastavěná plocha a nádvoří, 711 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 131/3 ostatní plocha, 132 ostatní plocha, 610/8 orná půda, 614/2 ostatní plocha , 614/15 trvalý trávní porost v katastrálním území Valašská Polanka.

Podmínky pro využití a ochranu území, přípravu záměru a projektovou přípravu stavby :

1. Přístavba budovy čp. 300 bude umístěna na pozemcích st. p. č. 562 parc. č. 614/2 v katastrálním území Valašská Polanka. V jihovýchodní části budovy bude přistavěna nová komunikační věž  o rozměrech 5,90 x 4,55 m. Tato část je přistavěna ve stávajícím zalomení fasády a koutu. V západní části budovy bude přístavba korespondovat se stávající vysazenou části stavby a rozměrech 4,237 x 23,5 m, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění přístavby vyznačeno. 

2. Přístavba z východní strany bude nepodsklepená, o II.NP, střecha pultová o celkové výšce 7,30 m. Ze strany západní bude přístavba nepodsklepená o II.NP, úroveň hřebene střechy bude navazovat na stávající střechu budovy. 

3. Střecha přístavby ze západní strany bude tvořit pochůzí vyhlídkovou terasu.

4. Nástavba budovy bude provedena v západní části budovy, ve které bude umístěna strojovna. Střecha nástavby navazuje na stávající hřeben střechy budovy, 

5. Předsazený arkýř II.NP z východní strany, rozšiřuje užitné plochy II.NP a vytváří ve vstupu do restaurace a vstupu do nové komunikační věže podloubí v celé délce.  

6. Autobusová zastávka ve směru Vsetín – Horní Lideč  bude umístěna na pozemku par.č. 614/2 ve vzdálenosti 2,50 m od hranice pozemku parc.č. 3339/1 a autobusová zastávka  ve směru Horní Lideč – Vsetín bude umístěna na pozemku parc.č. 131/3 ve vzdálenosti 2,0 m od hranice pozemku parc.č. 3339/1, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

7. Jedná se o zastávkové přístřešky o rozměrech 4,9 x 1,8 x 2,5 m, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

8. Přístavba a nástavba budovy a autobusové zastávky podléhají  vydání stavebního povolení.

9. Zastávkové zálivy budou umístěny na pozemku parc.č. 614/2 a 3339/1 a 131/3 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

10. Zastávkové zálivy budou navazovat na povrch komunikace I/57. 

11. Zastávkové zálivy podléhají vydání stavebního povolení Krajského úřadu Zlínského kraje, referátu dopravy.

12. Přípojka dešťové kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. 614/2 a 3339/1 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

13. Celková délka přípojky dešťové kanalizace bude cca 135 m.

14. Přípojka dešťové kanalizace vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona. 

15. ČOV bude umístěna na pozemku parc.č. 614/2 ve vzdálenosti 10,2 m od společné hranice s pozemkem  parc.č. 614/3 a 6,0 m od stávající budovy na st.p.č. 562. Splašková kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. 614/2. Celková délka přípojka bude 115,0 m.

16. Lapač tuků bude umístěn na pozemku parc.č. 614/2 ve vzdálenosti 3,5 m od stávající budovy na st.p.č. 562 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

17. ČOV, splašková kanalizace a lapač tuků je vodním dílem a podléhá vydání stavebního povolení Městským úřadem Vsetín, odborem životního prostředí. 

18. Přeložka přípojky nízkého napětí bude umístěna na pozemku parc.č. 614/2 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění přeložky vyznačeno. 

19. Přeložka přípojky SLP bude umístěna na pozemku parc.č. 614/2 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění přeložky vyznačeno. 

20. Přeložka STL plynovodu bude umístěna na pozemku parc.č. 614/2 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění přeložky vyznačeno. 

21. Přeložky sítí podléhají  vydání stavebního povolení.

22. Veřejné osvětlení bude umístěno na pozemku parc. č. 614/2 a 131/3, 3339/1 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

23. Veřejné osvětlení je navrženo z typových uličních lamp. 

24. Veřejné osvětlení podléhá vydání stavebního povolení.

25. Přípojka nízkého napětí k autobusovým zastávkám bude umístěna na pozemku parc.č. 614/2, 131/3 a 3339/1 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

26. Celková délka přípojky bude cca 70,0 m a bude provedena zemním vedením.

27. Přípojka nízkého napětí vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona. 

28. Účelová komunikace, chodníky a parkoviště budou umístěny na pozemku parc.č. 614/2, 614/15, 610/8, 3339/1, 131/3, 132, st.p.č. 711, 563 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

29. Účelová komunikace a parkoviště bude asfaltového povrchu, chodníky budou ze zámkové dlažby.

30. Účelová komunikace, chodníky a parkoviště podléhají  vydání stavebního povolení.

31. Terénní a sadové úpravy budou umístěny na pozemku parc.č. 614/2, 131/3, 132,  3339/1 a st.p.č. 563 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:250 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde jsou úpravy vyznačeny.  Součásti terénních a sadových úprav bude opěrná zídka umístěna na pozemku 131/ 3 o celkové výšce 1,10  m. 

32. Terénní úpravy podléhají ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. f) stavebního zákona a opěrná zídka podléhá vydání stavebního povolení.

33. Požádat o povolení úpravy připojení přístupové komunikace na silnici I/57.

34. Do dalšího stupně projektové dokumentace budou s majetkovým správcem silnice I/57  dohodnuty podmínky   pro  zachování  umístění  jednotné  kanalizace  v  zastávkovém  pruhu  (směr Vsetín – Valašské klobouky) a křížení zastávkového pruhu venkovním silovým vedením VO (směr Valašské Klobouky – Vsetín).

35. V dalším stupni projektové dokumentace bude návrh svislého a vodorovného dopravního značení na silnici I/57 doplněn informacemi o dalších možnostech parkování v blízkosti budovy.

36. Předložit Ředitelství silnic a  dálnic ČR další stupeň rozpracované dokumentace (vypracované firmou s příslušnou atestací v oboru dopravních staveb)  ke konzultaci technického řešení úpravy dopravního napojení a vybudování autobusových zálivů). 

37. V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněn způsob odvedení povrchových vod z obou sjezdů a autobusových zálivů mimo silniční těleso sil. č. I/57 (viz vyhl.MDS č. 104/97 Sb.) a detaily složení konstrukčních vrstev v místě napojení sjezdů autobusových zálivů na sil. č. I/57, se zaměřením na jejich překrytí tak, aby styčné spáry jednotlivých vrstev nebyly nad sebou. Všechny styčné spáry v obrusné vrstvě budou prořezány a zality pružnou emulzní zálivkou.   

38. V prováděcí dokumentací je nutno konkretizovat dopravní značení, u vodorovného dopravního značení navrhnout materiál s dlouhodobou životností (plast). Ve výkazu výměr nutno uvést dočasné vodorovné značení vzhledem k tomu, že plastová úprava nelze provést bezprostředně na nově položenou živičnou vrstvu.

39. Úprava dopravního napojení bude vycházet ze zákonných norem – zákon č. 13/97 Sb., prováděcí vyhl.č. 104/97 Sb. a ČSN 73 6101, 736102 a 736110. 

40. Projektovou dokumentaci stavby předložit k odsouhlasení na KHS ZK se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín.

41. V projektové dokumentaci stavby objektivizovat případnou hlukovou zátěž z provozu budovy na okolní nejbližší obytnou zástavbu.

42. Součásti situace projektové dokumentace budou výškové a spádové údaje, zakreslen bezbariérový  nástup na chodníky, parkování vč. míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, opatření pro nevidomé.

43. U autobusových zastávek doložit výšku nástupního chodníku 200 mm nad niveletou komunikace, zakreslit signální pás pro nástup do autobusu a navedení do přístřešku a bezbar. napojení obou zastávek. 

44. V projektové dokumentaci uvést výškové údaje u rampy, vyřešit bezbariérovou kabinu WC u restaurace, zpřístupnit jeviště, vyřešit bezbariérové zázemí účinkujících – bezbar. WC a sprcha, instalovat indukční smyčku do sálu.

45. II.NP bude zpřístupněno šikmou schodišťovou plošinou, u vstupu do OÚ instalovat zvonek s dorozumívací zařízením, řešit zpřístupnění teras, pizzerie, bowlingu a salonku pro  imobilní a vyřešit v I.PP kabinu bezbariérového WC.

46. Při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se zařízením ve správě V a K a.s.: 

Při provádění prací, ani jejich následkem, jimiž mohou být dotčena vodohospodářská   zařízení a objekty ve správě VaK, a.s. Vsetín, je stavebník (investor) povinen v souladu s platnými předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a objektů, majetku třetích osob, zdraví a splnit následující podmínky:

· dodržet zákon č. 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších právních        předpisů, včetně prováděcích vyhlášek; 

· písemně uvědomit společnost Vodovody a kanalizace   Vsetín, a.s. o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů předem;

· před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení (z povrchu) vodohospodářských zařízení. V případě nemožnosti vytýčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) provedeny ručně kopané kontrolní sondy. S vytýčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět. Vytýčení vodohospodářských sítí provedou (dle příslušné lokality) na základě písemné objednávky: středisko vodovodů Vsetín 

· ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na   každou stranu: vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m, vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm včetně je ochranné pásmo 2,5 m.

· v případě křížení bude vodohospodářské zařízení vhodně zabezpečeno proti prosednutí popřípadě prolomení;

· v případě souběhu s vodohospodářským zařízením bude výkop zabezpečen proti sesunutí a tím i poškození zařízení;

· poklopy ovládacích armatur a hydrantů a poklopy revizních šachet vodohospodářských zařízení budou osazeny do nivelety okolního terénu nebo komunikace a budou podloženy betonovými prstenci. Vodovodní potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem, který bude vyveden do poklopů ovládacích armatur a hydrantů volnou smyčkou a výstražnou fólií z PVC umístěnou 300 mm nad vodovodní potrubí;

· v místě křížení i souběhu s vodohospodářským zařízením budou prováděny zásypy vhodným materiálem, po vrstvách a budou hutněny tak, aby pod, po stranách a 0,3 m nad vodohospodářským zařízením byla dosažena únosnost zeminy (zásypu), dle podmínek realizace pozemních komunikací;

· změny stavby oproti předložené projektové dokumentaci budou v předstihu písemně projednány s oprávněným pracovníkem příslušného střediska;

· je zakázáno provádět takové zemní práce a terénní úpravy při kterých by mohlo dojít ke změně krytí vodovodního řadu a vodovodní přípojky a to méně jak 1 300 mm a více jak 1 600 mm od horního líce potrubí; u kanalizačních řadů nesmí být krytí od horního líce potrubí menší než 1 500 mm; u kabelových vedení (přípojky NN, signalizační kabely a kabely katodové ochrany) musí být krytí zachováno 800 mm;

· za míru zhutnění zásypů a bezporuchovost vodohospodářských zařízení v místě křížení nebo souběhu s vodárenským zařízením ručí stavebník (investor) po dobu 2 let ode dne provedení zásypu vodohospodářského zařízení;

· případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (prolomení potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením po dobu běžící záruční lhůty budou odstraněny na náklady stavebníka (investora). Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka (investora).

· mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět vodárenské zařízení vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude potrubí vč. ovládacích armatur zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany nutno projednat s příslušným střediskem;

· pro veškeré projekční a stavební práce platí příslušné platné zákony a provádějící vyhlášky, jakožto i platné normy (Veřejné vodovody a kanalizace, Prostorové vedení, Zemní práce, Vodovodní přípojky, Kanalizační přípojky, Křížení s komunikacemi, vodními toky, Výpočet potřeby vody, Zabezpečení vnitřních vodovodů, Kanalizační řad,…);

· k výstavbě vodovodních řadů a vodovodních přípojek je dovoleno používat pouze materiály jenž mají hygienické atesty pro styk s pitnou vodou;

· všechny stavební práce může provádět pouze společnost popř. fyzická osoba, jenž vlastní potřebná osvědčení dle platné legislativy;

· v průběhu realizace stavby až do jejího dokončení budou všechna nadzemní zařízení (poklopy, ovládací armatury, hydranty…) vhodně chráněny proti mechanickému poškození (např. betonovou rourou vyčnívající 60 cm nad terén). Před konečnou úpravou terénu bude budoucí provozovatel vyzván k ověření funkčnosti zařízení.

       Podmínky pro realizaci:

· Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením, a to i třetí osobou.

· Neprodleně ohlásit každé odkrytí vodohospodářského zařízení na výše uvedená střediska podle charakteru odkrytého zařízení. V případě poškození zařízení toto neprodleně ohlásit v pracovní době na výše uvedená střediska, mimo pracovní dobu na centrální dispečink 

· Vlastní realizace vodovodní nebo kanalizační přípojky včetně napojení na veřejnou rozvodnou síť    ve správě VaK, a.s.  bude dohodnuta na příslušném středisku nejméně 7 dní předem s naším zástupcem a při stavbě bude dbáno jeho pokynů. Práce musí být připraveny a provedeny tak, aby přerušení dodávky pitné vody bylo omezeno na co nejkratší dobu.

· Před záhozem obnažených potrubí, míst přepojení potrubí, přípojek a k tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce příslušného střediska k převzetí vodohospodářského zařízení a bude písemně zaznamenán souhlas k zásypu zařízení. V případě nedodržení této podmínky bude stavebník (investor) povinen na vlastní náklad opět odkrýt zařízení v naší správě k následné kontrole.

· Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností neprodleně zastavit práce a věc oznámit společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.. V práci pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

· Vytyčovací vodič nutno vyvést volnou smyčkou pod poklopy zákopových soustav sekčních šoupáků a hydrantů. Před záhozem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

· Napojení nového vodovodního potrubí na stávající požadujeme realizovat po vyhovujících tlakových zkouškách a rozborech pitné vody v potrubí.

· Vodovodní řady, kanalizační stoky a přípojky musí být před záhozem zaměřeny oprávněným geodetem a v digitální formě (formát .dgn) předány společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., pracoviště GIS. Zaměření sítí vodovodů a kanalizací musí být provedeno v souladu se směrnicí VaK č. 019/02 Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jejich okolí. Zaměření polohopisu a výškopisu musí být provedeno v souladu se směrnicí JDTM ZK (Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje). Polohopis a výškopis bude předán správci JDTM ZK.

· Případné poškození zařízení společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., s nepřetržitou službou 

· Před zásypem vodovodního a kanalizačního potrubí a přípojek, míst k napojení a ukončení řadů, přepojení přípojek a napojení hydrantu bude přizván náš zástupce ke kontrole provedených prací. Bez provedené kontroly nesouhlasíme s provedením zásypu.

· Poklopy ovládacích armatur a hydrantů budou osazeny do nivelety terénu a podloženy betonovými prstenci. Ovládací armatury na vodovodním potrubí a hydranty budou v terénu označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025 s upevněním na pevných stavbách.

· Změny stavby oproti předložené projektové dokumentaci budou předem projednány s naším zástupcem..

· Napojení na veřejný vodovod musí být provedeno provozovatelem sítě.
· Při realizaci stavby budou respektovány ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 6005, EN 1717 a návazné české normy a předpisy. 

47. Při realizaci výše popsaných prací dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení:

        V zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma, plynárenského zařízení místních sítí RWE Distribuční služby, s.r.o.; ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany o půdorysu; předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení je cca 0,8 až 1,5 m; Nové svislé dopravní značení, sloupy, uzemnění sloupů apod. situovat mimo ochranné pásmo STL plynárenského zařízení.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení:

· za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)

· stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při dodržení uvedených podmínek

· před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení; vytýčení provede příslušné regionální centrum; žádost               o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaný,m vytýčením; bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny; vytýčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení; o provedeném vytýčení bude sepsán protokol

· bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 70204 – tabulka 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

· pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

· při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových                 a motorových nářadí

· odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození

· v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení

· neprodleně ohlásit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie) na telefon  RWE Distribuční služby, s.r.o.
· před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení; kontrolu provede příslušné regionální centrum; žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou; povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena; o provedené kontrole bude sepsán protokol; bez této kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno

· plynárenské zařízení bud před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

· neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

· poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení, udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

· případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení

· bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení

· při používání nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení

· za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel

· ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

· přeložená část plynárenského zařízení bude provedena z materiálu PE 100

· provozní přetlak v plynárenském zařízení je STL do 400 kPa
· plynovod musí být vybudována v souladu s TPG 702 01, TPG 700 21, TPG 700 24, TPG 702 04, ČSN EN 12 007 a  ČSN 73 6005
· práce musí být provedena tak, aby nebyla omezena dodávka plnu jiným odběratelům mimo nezbytnou dobu. Případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, § 58 odst. 5
· termín provedení přeložky plynárenského zařízení musí být odsouhlasen odpovědným pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální operativní správy sítí
· montážní práce budou prováděny oprávněnou organizací, která je vlastníkem certifikace dle TPG 923 01
· zahájení montážních prací oznámí provádějící organizace písemně min. 7 dnů předem                      na regionální operativní správu sítí
· vzhledem k tomu, že se jedná o práce s e zvýšeným nebezpečím ve smyslu TPG  905 01,                  je montážní organizace povinna zpracovat pracovní postup na tyto práce a předložit ke schválení na regionální centrum min. 7 dnů předem
· svářečské práce na ocelovém potrubí budou prováděny na základě specifikace postupu pro svařování (WPS), spoje na PE potrubí budou prováděna na základě technologického postupu pro zhotovení zhotovování spojů na PE plynovodech; postupy budou schváleny technologem svařování provozovatele
· s potrubím PE plynovodu bude uložen signalizační vodič v souladu s TPG 702 01; druhý konec signalizačního vodiče bude napojen na signalizační vodič stávajícího plynovodu a zaizolován
· na podsyp a obsyp je možno použít jen těžebný písek v souladu s TPG 702 01
· pověřený pracovník RWE Distribuční služby, s.r.o. po vyzvání montážní organizací provede kontrolu uložení plynovodu, podsypu, obsypu a bude přizván k účasti na tlakové zkoušce;  o provedené kontrole bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku; tento zápis je podmínkou pro provedení záhozu plynovodu a plynovodní přípojky; zahrnutí plynovodu bez tohoto souhlasu bude vytvářet důvod k odmítnutí převzetí díla a jeho uvedení do provozu
· příslušná dokumentace skutečného provedení k realizované stavbě bude předána na RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální operativní správu sítí, před uvedením díla do provozu
· není-li uvedeno jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků
· bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy,“ Dokumentace distribuční soustavy  DSO SM B02 01 01 , příloha č.1- Zaměření plynárenských zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí
· geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení zpracována dle uvedené směrnice bude vyžadována před odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení
· výkres skutečného provedení se zakótováním na 2 pevné body bude proveden do aktualizovaných map v měřítku 1:500, ve kterých budou uvedena všechny čísla popisná
· ke všem použitým materiálům bude doloženo provozovateli osvědčení o jakosti (atest) 3.1                dle ČSN EN ISO 10204
· zhotovitel zajistí geodetické zaměření propojů a všech ukončení odpojených plynárenských zařízení. Toto zaměření předá při přejímacím řízení stavby. Pokud nelze do přejímacího řízení zaměření provést, předá toto zaměření v termínu dohodnutém při přejímacím řízení 
· kontroly pracovníků RWE Distribuční služby, s.r.o. nezahrnují technickou kontrolu investora

· RWE Distribuční služby, s.r.o. si vyhrazuje právo pozastavit stavbu, nebudou-li dodrženy uvedené podmínky nebo platné předpisy; nesplnění uvedených podmínek může být důvodem k nevpuštění zemního plynu do vybudovaného díla

· za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel

· ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko

· nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako činnost bez předchozího písemného souhlasu RWE Distribuční služby 

48. Při realizaci výše popsaných prací dojde ke styku se zařízením distribuční soustavy:

 Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní tyto podmínky:

Podzemní vedené bude v místě křížení s komunikací a zpevněnými plochami uloženo do chrániček. Uložení kabelů do chrániček bude provedeno smluvním partnerem ČEZ

 Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení:

 Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a

 zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou

 stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

· zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

· provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

· provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

· vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba  požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a  (11) Zákona č. 458/00 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat   následující podmínky:

· Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

· Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

· Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

· Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.

· Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

· Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

· Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.

· Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

· Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

· Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

· Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).

· Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

· Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

      Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemního vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

· u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994) pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr,

· u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

· zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

· provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

· provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

· provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

· vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

· Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

· Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)

· Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

· Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

· Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

· Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

· Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

· Pokud není možné dodržet výše uvedené podmínky, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, …) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.

· V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
49. Při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací:

· při provádění stavebních nebo jiných prací, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

· sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součásti veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech.Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení 

· při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PKSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVSEK) tak,aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení; při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“ 

· před započetím zemních prací zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace; s vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. II. čl.1, 4 a 5); elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.  15 dnů před zahájením prací 

· v případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních vedení na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl., 1).

· pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami; upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci

· upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti 

· při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS); v pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu

· při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě; odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení

· v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. 

· výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl., 3 a 4 )

· dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím; teprve pak je možno provést zához

· pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna

· mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození; způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS; při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí; případné změny projednat předem s pracovníkem POS

· na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, apod.); nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS

· manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100)

· na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK

· každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. 

· trasy nadzemních vedení SEK nejsou součásti vyjádření. Případné kolize stavby s tímto vedením projednat se zaměstnancem POS

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín,  odbor  územního plánování,  stavebního  řádu a  dopravy,  obdržel  dne 13.3.2009 žádost  o  vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby -  přístavby,  nástavby  budovy čp. 300,  k.ú. Valašská Polanka obsahující stavební objekty:  
SO 101 - přístavba. nástavba budovy čp. 300
SO 102 - autobusové zastávky
SO 103 - zastávkové zálivy
SO 201 - přípojka dešťové kanalizace
SO 202 - ČOV a splašková kanalizace, lapač tuků
SO 301 - přeložka přípojky nízkého napětí
SO 302 - přeložka přípojky SLP
SO 401 - přeložka STL plynovodu
SO 501 - veřejné osvětlení, přípojka nízkého napětí k autobusovým zastávkám
SO 601 - účelová komunikace, chodníky, parkoviště
SO 602 - terénní a sadové úpravy
na pozemku st. p. č. 562, 563, 711, parc. č. 131/3, 132, 610/8, 614/2, 614/15. 3339/1 v katastrálním území Valašská Polanka, kterou podala  Obec  Valašská  Polanka, IČ 00304361,  756 11  Valašská Polanka 270,
kterou zastupuje Ing. Pavel Srba, nar. 5.7.1970, 756 11  Valašská Polanka 16.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 12.5.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 8.4.2009 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámení zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce :

Městského úřadu Vsetín

vyvěšena dne: 10.4.2009
sejmuta dne: 28.4.2009

Obecního úřadu Valašská Polanka 
 vyvěšena dne:
10.4.2009          sejmuta dne: 27.4.2009

Stavební úřad zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku st. p. č.  nebo parc.č. 614/2, v katastrálním území Valašská Polanka, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí.

V průběhu řízení se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili ani neuplatnili námitky. Rovněž veřejnost nevznesla připomínky k navrhované stavbě.

Územní plán sídelního útvaru Valašská Polanka byl schválen 5.8.1994 a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 4/94 s účinností od 1.9.1994. Změnou č. 6, která byla schválena dne 30.6.2000 a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 18/2000 s účinností od 16.7.2000, byly změněny a doplněny pojmy ÚPN SÚ Valašská Polanka. Řešená plocha se dle změny č.6, výkresové části - výkresu Návrh regulace území se nachází v  ploše občanská vybavenost.

Dle vymezení pojmů územního plánu sídelního útvaru Valašská Polanka uvedených ve vyhlášce 18/2000, se jedná o plochy - občanská vybavenost O1 – O7, O9 -  Část I, Čl. 5, odst. (2), písmeno e). Řešená plocha se nachází v zastavěném území obce a z části i v zastavitelné ploše.

Územním plánem se stanovuje urbanistická koncepce obce. Umístění přípojky dešťové kanalizace, ČOV, lapače tuků, přeložky NN přípojky,přeložky přípojky SPL, přeložky přípojky STL plynu, veřejné osvětlení, přípojky NN k autobusovým zastávkám, terénní a sadové úpravy není ÚPN SÚ Valašská Polanka řešeno. 

Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Valašská Polanka. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy umísťované stavby nad rozsah pozemků st. p. č. 562, 563, 711, parc. č. 131/3, 132, 610/8, 614/2, 614/15 v katastrálním území Valašská Polanka, neboť jak z vyjádření a stanovisek dotčeného orgánu a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a veřejnosti a vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svědčící o opaku.

Stanoviska sdělili:

· Městský úřad Vsetín, Koordinované stanovisko

· Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje odd. prevence Val. Meziříčí 

· Krajská hygienická stanice Zlínského kraje ÚP Vsetín 

· ČEZ Distribuce, a.s.

· RWE Distribuční služby, s.r.o.

· Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

· Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

· Policie ČR Dopravní inspektorát Vsetín 

· NIPI ČR, o.s., Zlín 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení  § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že v daném případě jimi jsou: Obec Valašská Polanka dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a dle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona Jan Ondrišík, Marie Ondrišíková, Ivo Pavlík, Petr Matušinec, Marcela Matušincová, Antonín Hyžák, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s..

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li  ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo se byla-li podána žádost zamítnutá po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín podáním u Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Milada Maňáková 

referent oddělení stavebního řádu 

odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Toto územní rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Valašská Polanka po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : ………………….. 

Sejmuto dne : …………………..

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha pro žadatele a Obec Valašská Polanka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí):

Ověřená grafická příloha

Obdrží:

Městský úřad Vsetín, odbor kanceláře starosty - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí územního rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad Valašská Polanka - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí územního rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

Obec Valašská Polanka, ketou zastupuje  Ing. Pavel Srba, 756 11  Valašská Polanka 16


 Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

 veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány :

Městský úřad Vsetín odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24  Vsetín
Krajský úřad Zlínského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje oddělení prevence, Železničního vojska 1347, 757 01  Valašské Meziříčí
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01  Zlín

Městský úřad Vsetín odbor kancelář starosty, Svárov 1080, 755 01  Vsetín
Obecní úřad Valašská Polanka, 756 11  Valašská Polanka


