Č.j. [30]
str. 101

[image: image1.png]


MĚSTSKÝ  ÚŘAD  VSETÍN

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Č.j.: MUVS-S 9357/2009/OÚPSŘ-330/Ma-7
5.10.2009

Vyřizuje: Ing. Maňáková

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby liniová stavba - Valašská Polanka SO Sulačov DTS na pozemcích parc. č. 1127/6, 1127/7, 1127/8, 1127/9, 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13, 1127/14, 1127/15, 1127/16, 1127/17, 1127/18, 1127/19, 1127/20, 1127/21, 1127/22, 1127/23, 1127/24, 1127/25, 1127/26, 1127/27, 1127/28, 1127/29, 1127/30, 1127/31 v katastrálním území Valašská Polanka, kterou dne 5.8.2009 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, kterou zastupuje I&C Energo a.s., Divize Enpro,Pražská 684/49 Třebíč, oblastní pracoviště Valašské Meziříčí, Sokolská 45, 757 01  Valašské Meziříčí (dále jen "žadatel"), a vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

liniová stavba - Valašská Polanka SO Sulačov DTS


(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1127/6 orná půda, 1127/7 orná půda, 1127/8 orná půda, 1127/9 orná půda, 1127/10 orná půda, 1127/11 orná půda, 1127/12 orná půda, 1127/13 orná půda, 1127/14 orná půda, 1127/15v, 1127/16 orná půda, 1127/17 orná půda, 1127/18 orná půda, 1127/19 orná půda, 1127/20 orná půda, 1127/21 orná půda, 1127/22 orná půda, 1127/23 orná půda, 1127/24 orná půda, 1127/25 orná půda, 1127/26 orná půda, 1127/27 orná půda, 1127/28 orná půda, 1127/29 orná půda, 1127/30 orná půda, 1127/31 orná půda v katastrálním území Valašská Polanka.

Podmínky pro využití a ochranu území, přípravu záměru a projektovou přípravu stavby :

1. Liniová stavba - Valašská Polanka SO Sulačov DTS bude umístěna na pozemcích parc. č. 1127/6, 1127/7, 1127/8, 1127/9, 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13, 1127/14, 1127/15, 1127/16, 1127/17, 1127/18, 1127/19, 1127/20, 1127/21, 1127/22, 1127/23, 1127/24, 1127/25, 1127/26, 1127/27, 1127/28, 1127/29, 1127/30, 1127/31 v katastrálním území Valašská Polanka, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladě katastrální mapy, kde je umístění stavby vyznačeno. 

2. Stavba vyžaduje vydání stavebního povolení Městským úřadem Vsetín, odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy.
3. Zemní kabelové vedení NN 400/231V bude provedeno kabelem AYKY 3 x 120 + 70 mm2 v délce cca 522 m. Kabely budou napojeny v rozvaděči nové jedno sloupové trafostanice. 

4. Odpady vznikající při výstavbě budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, shromažďovací místa a nádoby budou v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

5. V případě že v rámci stavby dojde ke vzniku odpadů nebezpečných, je původce odpadů (investor    nebo dodavatel stavby – dle vzájemné smlouvy) povinen požádat Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením stavebních prací v případě, že tento souhlas nemá.

6. Veškeré odpady, které  vzniknou ať už při stavbě nebo provozu stavby mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich  převzetí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tuto skutečnost je původce povinen si ověřit. 

7. Evidenci odpadů, vzniklých v rámci stavby, bude součásti hlášení původce o produkci a nakládání s odpady  za uplynulý rok dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

8. Trasou nebudou dotčeny jiné pozemky náležející do ZPF, než jsou výše uvedeny.

9. Při provádění stavby dbát, aby bylo co nejméně narušeno hospodaření na zemědělských pozemcích, případné vzniklé škody budou hrazeny investorem na jeho náklady.

10. Investor zajistí taková opatření, aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

11. Po ukončení stavby bude na pozemcích dotčených stavbou neprodleně provedena taková terénní úprava a biologická rekultivace, aby pozemky byly způsobilé k zemědělskému využití.

12. Délka použití zemědělské půdy k nezemědělským úkolům nepřesáhne 1 rok od zahájení prací. V případě překročení této doby je nutno požádat o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona.  

13. Při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítěmi energetického zařízení 

Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní tyto podmínky:

      Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemního vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

· u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994) pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr,

· u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

· zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

· provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

· provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

· provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

· vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

· Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

· Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1)

· Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.

· Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

· Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

· Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.

· Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.

· Pokud není možné dodržet výše uvedené podmínky, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí, …) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.

· V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce m-2 před požadovaným termínem na měsíc m. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s     § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
14. Při realizaci výše popsaných prací dojde k dotčení bezpečnostního ochranného pásma VTL plynárenského zařízení: 

· dojde k dotčení bezpečnostního ochranného pásma VTL plynárenského zařízení

· jedná se o plynovody VTL DN 500 (V33230)

· v terénu  jsou plynovody vytyčeny černo- žlutými (černo-oranžovými) orientačními sloupky

· ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od osy potrubí

· bezpečnostní pásmo je pro plynovod do DN 100 – 15 m, do DN 250 – 20m, nad DN 250 – 40 m měřeno od půdorysu plynového zařízení kolmo na jeho obrys

· předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,80 – 1,50 m   

· v případě staveb inženýrských sítí po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného provedení akce v místě křížení s VTL plynovodem, zařízením PKO v rozsahu pásma 50 m na každou stranu. Skutečné provedení označit v situaci 1:5000, /1:2880,/1:1000 a dodejte geodetické souřadnice v JTKS

· místa křížení a souběhu ostatních podzemních vedení s vysokotlakými (VTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena s přihlédnutím k ČSN EN 1594, TPG 70204 a ČSN 736005. Musí tvořit nedílnou součást projektové dokumentace předmětné akce, včetně zapracovaných těchto podmínek

· při křížení a souběhu podzemních vedení s plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou

· kabely silnoproudé nn, vn; křížení min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebi korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany 

· souběh: min.  4 m 

· zemniče venkovního elektrického vedení musí být vzdáleno od potrubí VTL plynovodu nejméně 10 m

· jakoukoliv činnost v bezpečnostním pásmu lze provádět jen s písemným souhlasem provozovatele plynovodu a podle jím stanovených podmínek

· správci, vlastníci, uživatelé nemovitosti, jakož i jiné organizace jsou povinny se v ochranném a bezpečnostním pásmu zdržet všeho, co by mohlo  ohrozit plynárenská zařízení a plynulost a bezpečnost provozu

· sloupky. Vytýčení plynovodu nebo zařízení KPO, je možno zajistit formou písemné objednávky u SMP a.s., Regionální centrum Nový Jičín 

· plynovody jsou katodicky chráněny 

· při pracích v ochranném pásmu nepoužívat mechanizačních prostředků. Zemní práce provádět ručním způsobem a dbát zvýšené opatrnosti

· po dokončení 

· při křížení a souběhu inž. sítí s kanalizačním potrubím odvodnění VTL dodržet ČSN 73 6005

· při pracích ve vzdálenosti do 4 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nebude  použito  mechanizačních prostředků a bude dbáno zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl. 54-57 a zákonem č. 309/2006 Sb.

· při vlastní stavbě musí zůstat pruh min. 3 m na obě strany od stěny plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase provozovaných plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění vozidel a mechanizmů

· pohyb všech vozidel se musí dít zásadně mimo osu plynovodu, příčné pojíždění  je dovoleno jen v místě zpevněném silničními panely 
· v zájmovém prostoru dojde k dotčení ochranného pásma, plynárenského zařízení místních sítí RWE Distribuční služby, s.r.o.; ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany o půdorysu; předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení je cca 0,8 až 1,5 m; 

· plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení:

· za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)

· stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při dodržení uvedených podmínek

· před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení; vytýčení provede příslušné regionální centrum; žádost               o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaný,m vytýčením; bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny; vytýčení plynárenského zařízení je považováno za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení; o provedeném vytýčení bude sepsán protokol

· bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 70204 – tabulka 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

· pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

· při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových                 a motorových nářadí

· odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození

· v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení

· neprodleně ohlásit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie) na telefon  RWE Distribuční služby, s.r.o.
· před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení; kontrolu provede příslušné regionální centrum; žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou; povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena; o provedené kontrole bude sepsán protokol; bez této kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno

· plynárenské zařízení bud před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

· neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

· poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení, udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

· případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení

· bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení

· při používání nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení

· za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel

· ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko. 

15. Při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací:

· sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součásti veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech.Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení 

· při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PKSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVSEK) tak,aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení; při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“ 

· před započetím zemních prací zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace; s vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. II. čl.1, 4 a 5); elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.  15 dnů před zahájením prací 

· v případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních vedení na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl., 1).

· pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami; upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci

· upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti 

· při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS); v pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu

· při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě; odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení

· v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. 

· výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl., 3 a 4 )

· dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím; teprve pak je možno provést zához

· pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna

· mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození; způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS; při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí; případné změny projednat předem s pracovníkem POS

· na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, apod.); nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS

· manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100)

· na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK

· každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. 

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, obdržel dne 5.8.2009 žádost o vydání rozhodnutí o umístění liniové stavba - Valašská Polanka SO Sulačov DTS
 na pozemku parc. č. 1127/6, 1127/7, 1127/8, 1127/9, 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13, 1127/14, 1127/15, 1127/16, 1127/17, 1127/18, 1127/19, 1127/20, 1127/21, 1127/22, 1127/23, 1127/24, 1127/25, 1127/26, 1127/27, 1127/28, 1127/29, 1127/30, 1127/31 v katastrálním území Valašská Polanka, kterou podal ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, kterou zastupuje I&C Energo a.s., Divize Enpro,Pražská 684/49 Třebíč, oblastní pracoviště Valašské Meziříčí, Sokolská 45, 757 01  Valašské Meziříčí.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 5.10.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 28.8.2009 oznámil zahájení územního řízení dotčenému orgánu a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámení zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce :

Městského úřadu Vsetín

vyvěšena dne: 28.8.2009
sejmuta dne: 15.9.2009

Obecního úřadu
 Valašská Polanka 
vyvěšena dne: 31.8.2009 
sejmuta dne: 16.9.2009

Stavební úřad zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku parc. č. 1127/6                     v katastrálním území Valašská Polanka, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí.

V průběhu řízení se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili ani neuplatnili námitky. Rovněž veřejnost nevznesla připomínky k navrhované stavbě.

Územní plán sídelního útvaru Valašská Polanka byl schválen 5.8.1994 a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 4/94 s účinností od 1.9.1994. Změnou č. 6, která byla schválena dne 30.6.2000 a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 18/2000 s účinností od 16.7.2000, byly změněny a doplněny pojmy ÚPN SÚ Valašská Polanka. Změna č.9 byla schválena dne 13.10.2005 pod číslem usnesení XXI/I a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 5/05 s účinností od 1.11.2005. Dle ÚPN SÚ Valašská Polanka, změny č. 9, výkresové části - Energetika se navrhovaná stavba trafostanice nachází v ploše pro energetiku - trafostanice. 
Územním plánem se stanovuje urbanistická koncepce obce. Rozšíření sítě NN není ÚPN SÚ Valašská Polanka řešeno. 

Umístění stavby je v souladu se schváleným územní plánem sídelního útvaru Valašská Polanka. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy umísťované stavby nad rozsah pozemků parc. č. 1127/6, 1127/7, 1127/8, 1127/9, 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13, 1127/14, 1127/15, 1127/16, 1127/17, 1127/18, 1127/19, 1127/20, 1127/21, 1127/22, 1127/23, 1127/24, 1127/25, 1127/26, 1127/27, 1127/28, 1127/29, 1127/30, 1127/31 v katastrálním území Valašská Polanka, neboť jak z vyjádření a stanovisek dotčeného orgánu a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a veřejnosti a vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svědčící o opaku.

Stanoviska sdělili:

· Městský úřad Vsetín, Koordinované stanovisko ze dne 28.7.2009 č.j. MUVS 13756/2009 OŽP

· ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.7.2009 č.j. 1023094420 a ze dne 24.6.2009 č.j. 1022680359

· RWE Distribuční služby, s.r.o. 24.7.2009 č.j. 3311/09/152

· Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 1.7.2009 

· Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 1.7.2011 č.j. 78026/09/MZL/VVM

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení  § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení na § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že v daném případě jimi jsou: ČEZ Distribuce, a.s.,  dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a Obec Valašská Polanka dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a dle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona Alois Daněk, Josef Daněk, Ing. Dagmar Daňková, Stanislav Machač, Ing. Josef Maršálek, Jiří Dušek, Ondřej Vávra, Petr Fojtík, Lucie Fojtíková, Ondřej Vávra, Petr Hyžák, Antonín Hyžák, Iveta Ondrišíková, Marie Šeligová, Stanislav Hájek, Věra Hájková, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li  ve lhůtě platnosti podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo se byla-li podána žádost zamítnutá po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín podáním u Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Milada Maňáková 

referent odboru územního plánování, 

stavebního řádu a dopravy

Toto územní rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Valašská Polanka po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : ………………….. 

Sejmuto dne : …………………..

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Příloha pro žadatele a Obec Valašská Polanka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí):

Ověřená grafická příloha

Obdrží:

Městský úřad Vsetín, odbor kanceláře starosty - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí územního rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obecní úřad Valašská Polanka - k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí územního rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, kterou zastupuje I&C Energo a.s., Divize Enpro,Pražská 684/49 Třebíč, oblastní pracoviště Valašské Meziříčí, Sokolská 45, 757 01  Valašské Meziříčí.

Obec Valašská Polanka, 756 11  Valašská Polanka


Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány :

Městský úřad Vsetín odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24  Vsetín

Městský úřad Vsetín odbor kancelář starosty, Svárov 1080, 755 01  Vsetín
Obecní úřad Valašská Polanka, 756 11  Valašská Polanka


