	[image: image1.png]



	MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV
	MUVRX002G898

	
	Odbor výstavby a životního prostředí
	MUVRX002G898

	
	Frýdecká 853, 739 32  Vratimov
	

	
	
	


	Váš dopis zn.:
	     

	Ze dne:
	     

	Č.j.:
	MUVR   3337/2010

	Sp.Zn.:
	SPIS 659/2010/VAŽP40  4

	Vyřizuje:
	Slívová Svatava

	Tel.:
	595 705 940

	Fax:
	595 705 958

	Email:
	slivova.meu@vratimov.cz

	Datum:
	22.10.2010


Ing. Zbyněk Musálek  ( nar. 1972 )


Gabriela Musálková ( nar. 1976)

Vinohradská 483

739 31 Řepiště 

Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í

Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 11. srpna 2010 žádost manželů Ing. Zbyňka, nar. 23.9.1972 a Gabriely, nar. 31.3.1976  Musálkových, oba bytem Vinohradská 483, 739 31 Řepiště, o vydání rozhodnutí o umístění stavby „domovní čistírny odpadních vod  typ D5 firmy AGRO-EKO spol. s r.o. pro 5 EO včetně kanalizace,  dvou akumulačních jímek, uklidňovací šachty a vsakovacího lože“ na pozemku parc. č. 518/20 v katastrálním území Řepiště ( dále jen k.ú Řepiště) .
Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost podle ustanovení  § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 Vyhlášky č. 503/2006 Sb.,   

rozhodnutí o umístění stavby
domovní čistírny odpadních vod typ D5 firmy AGRO-EKO spol. s r.o. pro 5 EO včetně kanalizace,  dvou akumulačních jímek, uklidňovací šachty a vsakovacího lože“  na pozemcích parc. č. 518/20 v k. ú. Řepiště manželům Ing. Zbyňku Musálkovi ( nar. 23. 9. 1972) a Gabriele Musálkové ( nar. 31. 3. 1976), oba bytem Vinohradská 483, 739 31 Řepiště.

Pro umístění  stavby  se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba typové domovní čistírny odpadních vod „D“  fy AGRO-EKO spol. s r.o.  pro 5 EO včetně dvou  plastových akumulačních jímek, kanalizačního potrubí, plastové uklidňovací šachty  a vsakovacího lože o ploše 60 m² se štěrkovou vrstvou hloubky 1,4 m, bude umístěna na pozemku  parc. č. 518/20 v k. ú. Řepiště tak, že vlastní ČOV a dvě  plastové akumulační jímky budou umístěny 5,0 m před západní stěnou stávajícího rodinného domu odkud bude vedeno vlastní odpadní kanalizační potrubí  DN 150 PVC délky  53 m  ve vzdálenosti cca 3 m  podél společné hranice se sousední parc. č. 518/19 a 518/26 v k.ú. Řepiště do uklidňovací plastové  šachty  a následně do  vsakovacího lože o ploše  cca 60 m² a hloubce 1,4 m, tak jak je zakresleno na připojeném výkrese celkové situace stavby č. E.2  v měř. 1:500, který je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí ( Pozemek parc.č. 518/20 v k.ú. Řepiště je ve vlastnictví stavebníků). 

2. Pro uskutečnění posuzované stavby typové čistírny odpadních vod vč akumulačních jímek, kanalizačního potrubí a vsakovacího lože se vymezuje pás pozemku po celé délce parc. č. 518/20 v k.ú. Řepiště v šířce cca 6m o výměře cca 400 m2 jako pozemek stavební.

3. Příjezd ke stavbě bude zajištěn z ul. „U Vrtu“– místní komunikace, parc.č. 518/25 v k.ú. Řepiště stávajícím sjezdem nebo ze soukromé účelové komunikace parc.č. 517/1 ( PK 904/7) v k.ú Řepiště, kde je hlavní vjezd a výjezd na stavební parcelu 518/20 v k.ú. Řepiště. 

4. Umístěním posuzovaných staveb a jejich následnou realizací budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., kdy  v zájmovém prostoru  dojde  ke střetu  se sítí elektronických komunikací  ( dále jen SEK) . Nadzemní vedení sítí elektronických komunikací ( dále jen NVSEK) používá stejnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK)  a dojde-li ke střetu stavby v NVSEK, je žadatel povinen projednat  podmínky ochrany se zaměstnancem spol. Telefónica 02 pověřeného ochranou sítě- Marek Ponča ( tel. 596 686 215, 602 764 071 ( dále jen POS), e-mail : marek.ponca@o2.com. 

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02
Obecná ustanovení: 

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, ( dále jen „stavebník“ ) je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací,  řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami ( včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opaření nezbytná k tomu,  aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.  

2. Při jakékoliv činnosti  v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo  k poškození nebo  zamezení přístupu k SEK. Při  křížení nebo  souběhu  činností se  SEK  je povinen řídit se  platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami )včetně doporučených) správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m  od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.  
3. Pro případ porušení  kterékoliv z povinností stavebníka, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02“  je stavebník odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica  02 vzniknou porušením jeho povinnosti. 
Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK  

1. Započetí činnosti je stavebník, povinen  oznámit POS. Oznámení je povinen oznámit elektronicky, či telefonicky na tel číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření , k němuž se vztahují tyto podmínky.  

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, povinen zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou  PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo mohly činnosti provádět.  
3. Stavebník, je povinen upozornit jakoukoli třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí ± 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci . 
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, povinen postupovat  tak, aby nedošlo  ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání  PVSEK.  Odkryté PVSEK je stavebník,  povinen zabezpečit  proti prověšení, poškození a odcizení. 
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu  oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve po té, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích. 
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, povinen  vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové  vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem ( včetně  doporučených) , správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů 
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke  kontrole. Zához je oprávněn provést až po té, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 
8. Stavebník , není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02. 

9. Stavebník,  není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly  nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození.  Dále je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  není oprávněn na trase PVSEK ( včetně ochranného pásma)  jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch ( např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.) 

11. Stavebník je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činností  na nich nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m  od NVSEK. 

12. Stavebník je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

13. Stavebník není oprávněn užívat, přemísťovat  a odstraňovat technologické , ochranné a pomocné prvky SEK. 

14. Stavebník není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Dále je výslovně srozuměn  s tím, že  technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky ke skříň o hraně cca 1 m. 

15. Stavebník je  povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však  do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti , oznámit POS. Dále je oznámení povinen učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02,  s telefonním číslem 800 184 184 .

Součinnost stavebníka při přípravě stavby

2. Pokud by činností stavebníka, k níž je třeba  povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby ( projektové, realizační, koordinační apod.) . V případě, že činnost stavebníka není třeba povolení příslušného  správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek) , ze které bude patrná míra dotčení SEK. 

3. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení NN společnosti Telefónica 02 je stavebník povinen před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nejpozději však před zahájením stavby kontaktovat POS

4. Pokud by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a oparvy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií 

Křížení a souběh se SEK 

1. Stavebník je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu, či vjezdu, je povinen stavbu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě, je povinen kontaktovat POS. 

2. Stavebník je povinen v místech  křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby byly tyto umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem min. 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník je povinen v místech křížení  PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy, atp.  ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem  min. 0, 5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

4. Stavebník je povinen základy stavby ( zdi podezdívky, atp. ) umístit tak, aby dodržel min. vodorovný odstup  1,5 m od krajního vedení PVSEK. 

5. Stavebník není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit ( např. zabetonováním) .

6. Stavebník je při křížení a souběhu stavby  nebo sítí tech. infrastruktury s kabelovodem povine zejména:

· v případech, kdy plánované stavby nebo sítí tech. infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m  nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, přeložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech

· do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastrktury  či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m 

· neumísťovat  nad trasou kabelovodu  v podélném směru  sítě technické infrastruktury

· předložit POS vypracovaný odborný statický posudek vč. návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou , ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou 

· nezakrývat vstupy  do kabelových komor, a to ani dočasně 

· projednat , nejpozději ve fázi projektové přípavy, s POS jakékoliv  výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovni kabelovodu nebo kabelové komory 

· projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu 

5. V zájmovém území se nenachází  energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ( viz vyjádření 1028866659 ze dne 18. 8. 2010). 

6. Při umístění a následné realizaci, vč. zpracování projektové dokumentace stavby, budou respektovány a dodrženy podmínky dle vyjádření na základě hydrogeologického posudku vypracovaného Ing. Miroslavem Valíčkem, nositelem odborné způsobilosti- odbor sanační geologie, hydrogeologie č. 1285/2001  

Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství,  „vodoprávního úřadu“ vydané dne  19. 5. 2010 vyjádření čj. MMFM 62193/2010: 

„ Předkládaný posudek prokazuje, že navrhovaným způsobem likvidace odpadní vody z rekonstruovaného domu v k.ú Řepiště ( ČOV + vsakovací zařízení)  dojde k ovlivnění kvality  podzemní vody pod lokalitou. Při doporučeném situování vsakovacího zařízení, dojde k ovlivnění podpovrchové vody z hlediska chemických ukazatelů na parcelách č. 518/15, 1585( cesta) a 417/1 417/2. Ovlivnění však nebude mít žádný vliv na vodní zdroje ( toto zvodnění nelze využívat), zdraví obyvatel nebo vegetaci. Nedojde k ovlivnění kvality vody v povrchovém toku. Větší zamokření pozemku žadatele a sousedních pozemků  je při navrženém způsobu vsaku málo pravděpodobné, ohrožení staveb není reálné. Do tohoto vsakovacího zařízení nesmí být zaústěny  dešťové vody ze zpevněných ploch, které musí mít vlastní vsakovací systém“. 

      Vypouštění odpadních vod  a stavba je možná. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení musí být zpracována dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a respektovat výše citovaný posudek.
        Stavba vodního díla smí být realizována až po vydání stavebního povolení a povolení k vypoštění odpadních vod, respektive po nabytí právní moci tohoto povolení. Povolení vydává Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě návrhu žadatele. Podkladem pro vydání stavebního povolení je mimo jiné územní rozhodnutí( územní souhlas) v právní moci. 
Obce Řepiště vydané dne 24. 8. 2010, vyjádření č.j. 624/2010 
„ Stavba domácí ČOV není v rozporu se schváleným územním plánem Řepiště schváleném 10. 5. 2010 ( účinnost 1.6.2010) a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje. V uvedené lokalitě se nenachází splašková kanalizace a v nejbližší době se její výstavba z důvodu finanční náročnosti nepředpokládá.

Obec Řepiště není schopná posoudit účinnost opatření týkající se vsaku předčištěných splaškových vod do horninového podloží. Obecně a ze zkušeností navrhovaná opatření na vsak vod do horninového podloží ( převážně u dešťových vod ) nejsou na území obce Řepiště díky jílovitému podloží účinná ( u dešťových vod však není vyžadován hydrogeologický posudek zkoumající hydrogeologické podmínky na pozemku). Vhodnost vsaku nechává obec Řepiště na posouzení vodoprávního úřadu“.

7. 
Pro posouzení vhodnosti požadovaného vodního díla byl vypracován „Hydrogeologický posudek 2010k z března 2010“, jehož závěr a doporučení  bude respektován při  zpracování projektové dokumentace vodního díla ČOV a jejím následném provozu: 

Stanovení podmínek pro povolení:

    Sestava:  Povolení se bude vztahovat na ČOV pro 5 EO + vsakovací lože o min. ploše 10 m² ( skutečnost bude 60   

     m²) 

    Umístění  vsakovacího  zařízení: Doporučuji  umístění  vsakovacího  zařízení v prostoru,  jak je uvedeno v příloze,   

     min. 3 m od sousedních  parcel. Stromy  a  keře do  vzdálenosti  3 m od  půdorysu  vsakovacího zařízení  nebudou 

     vysazovány.

     Lhůta  platnosti  povolení: 10 let   ( pak  je nutno  požádat o  opětovné  prodloužení )  nebo  do  doby  vybudování  

     kanalizace na lokalitě

     Přípustné množství vypouštěných vod: průměrně 0,0009 l/s, maximálně 0,07 l/s, maximálně 23 m³/ měsíc a 280  

     m³/rok. Do stejného vsakovacího zařízení nesmí být zaústěna dešťová nebo jiná drenážní voda. 

     Limitní hodnoty znečištění ve vypouštěných vodách.. dle hodnot NV č. 61/2003Sb. – příloha č.1 

     Způsob, četnost a místo odběrů kontrolních vzorků: po uvedení ČV do provozu bude zajištěn odběr odpadní vody 

     na výtoku z ČOV ( prostý vzorek dle NV č. 61/2003 Sb.) a doloží první rok provozu  2 vzorky příslušnému 

     vodoprávnímu úřadu s rozborem následujících ukazatelů . NL, BSK5, CHSK cr. Další vzorky pouze na základě  

     rozhodnutí vodoprávního úřadu .

     Měření objemu vypouštěných vod: Odečet spotřeby na domovním vodoměru nebo převzetí údajů z fakturace 1x 

     ročně se zápisem do provozního deníku ČOV. 
8. 
Stavbu domovní čistírny odpadních vod včetně akumulačních nádrží, kanalizačního potrubí, uklidňovací šachty a vsakovacího   lože je možno realizovat na základě pravomocného stavebního povolení vodoprávního úřadu Magistrátu  města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.  

O d ů v o d n ě n í

Žadatelé Ing. Zbyněk a Gabriela Musálkovi podali dne 11. 8. 2010 žádost o vydání  rozhodnutí o umístění stavby domovní čistírny odpadních vod  typ D5 firmy AGRO-EKO spol. s r.o. pro 5 EO včetně kanalizace,  dvou akumulačních jímek, uklidňovací šachty a vsakovacího lože“ na pozemku parc. č. 518/20  v k.ú. Řepiště .

Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne 11.8.2010 bylo zahájeno územní řízení. 

Dne 9. 9. 2010 stavební úřad opatřením č. j.: MUVR 2891/2010 spis.zn.: SPIS 659/2010/VAŽP40 3 oznámil v souladu s § 87 odst. 1) stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a k projednání žádostí současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s  ohledáním na místě na den 12. října 2010. 

O výsledku konaného veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě dne 12. 10. 2010 byl sepsán protokol. 

Stavební úřad dále upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v souladu s § 89 odst. 1) stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Současně se mohli v souladu s ustanovením § 36, odst. 3) správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě podat navrhované důkazy v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu. Této možnosti účastníci řízení nevyužili. 

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven dle § 85 stavebního zákona a byli jimi: tzv. hlavní účastníci řízení: žadatelé – Ing.  Zbyněk a Gabriela  Musálkovi, kteří jsou rovněž vlastníky stavebního pozemku parc. č. 518/20 v k.ú. Řepiště, a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Řepiště a  tzv. vedlejší účastníci řízení – vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – Telefónica 02 Czech Republic, a.s.  – jako správce sítí a zařízení, které bude umísťovanými stavbami buďto přímo dotčeno nebo dojde k dotčení jejich ochranných pásem (ověřeno na základě doložených vyjádření o existenci sítí); Obec Řepiště, vlastník sousedního pozemku parc.č. 518/25 v k.ú. Řepiště ( místní komunikace ul. U Vrtu), po které bude zajišťován příjezd ke stavební parcele a vlastník parc.č. 1585 (PK 943) v k.ú. Řepiště (místní komunikace ul. Vinohradská), kdy na základě doloženého hydrogeologického posudku dojde pod touto parcelou  k ovlivnění  podpovrchové vody z hlediska chemických ukazatelů, dále budou z hlediska ovlivnění podpovrchové vody z hlediska chemických ukazatelů dotčeni rovněž vlastníci pozemku  parc.č. 518/15 v k.ú. Řepiště,  Rudolf Šadibol, vlastník pozemku parc.č. 417/1 v k.ú. Řepiště, Lumír Bednář, vlastníci  pozemku parc.č. 417/5 v k.ú. Řepiště, Lumír Bednář a Rostislav Bednář a vlastníci pozemku parc.č. 417/2 v k.ú. Řepiště, Ladislav a Eva Vengřínovi, vlastníci sousedních pozemků parc.č. 518/19 v k.ú. Řepiště, Stanislav a Radomíra Balharovi a pozemku parc.č. 518/26 v k.ú. Řepiště, Ivo a Dana Hanzelkovi, mohou být dotčeni  umístěním stavby výkopu pro kanalizační potrubí a podmoku do vzdálenosti 3 m od hranice s jejich parcelami, kdy při realizaci  může dojít ke spadu zeminy ke stávajícímu oplocení případně až na pozemek jejich zahrad, vlastník parc.č. 517/1 ( PK 904/7) v k.ú. Řepiště ( soukromá účelová  příjezdová komunikace), Martin Valas, může být dotčen  při vjezdu a výjezdu na parc.č. 518/20 v k.ú. Řepiště a při vlastní manipulaci s čistírnou odpadních vod a akumulačními nádržemi při jejich osazování na místo určení a vlastníci pozemků parc.č. 518/16 v k.ú. Řepiště, Renáta Placová a parc.č. 518/13 v k.ú. Řepiště, Antonín a Ing.. Zuzana Hynčicovi by mohli být posuzovanou stavbou, resp. jejím umístěním, stejně jako všichni výše uvedení vlastníci sousedních pozemků dotčeni ve svých vlastnických a jiných právech např. částečným omezením provozu na přilehlé místní komunikaci ul. U Vrtu nebo dočasným navýšením hluku. K těmto průvodním skutečnostem odvíjejícím se zejména od samotného provádění umísťovaných staveb může dojít vzhledem k rozsahu stavby jen v určitém časovém období, které bude přesněji definováno ve stavebním řízení, kterým bude povoleno „provedení“ čistírny odpadních vod včetně staveb s tím souvisejících „prozatím“ pouze umístěných. Vlastnosti řešené stavby nebudou mít žádný výrazný negativní dlouhodobý či trvalý vliv na své okolí.

Vlastnická práva byla ověřena stavebním úřadem dne 21. 10. 2010 náhledem do katastru nemovitostí.

Hlavním účastníkům územního řízení bylo oznámení zasláno do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, vedlejším účastníkům bylo oznámení doručeno dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona dle písm. a) až e):

a)
S vydanou územně plánovací dokumentací – pozemek parc. č. 518/20 v k. ú. Řepiště, na kterém  bude stavba „čistírny odpadních vod včetně akumulačních jímek, kanalizačního potrubí, uklidňovací šachty a podmoku“  umístěna, je dle Územního plánu Obce  Řepiště, schváleného  dne 10. 5. 2010 a účinného  od 1. 6. 2010,  součástí plochy  smíšené obytné „SO“. Umístění výše uvedené stavby patří dle „regulační podmínky funkčního využití území“ mezi stavby „přípustné“.

Dle posouzení stavebního úřadu je posuzovaná stavba v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
b) S cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území – navrhovaná stavební záměr je dle poskytnutých parametrů v souladu s cíli a úkoly územního pánování, především s ustanoveními § 18 a 19 stavebního zákona. Posuzovaná stavba  na pozemcích parc. č. 518/20 v k. ú. Řepiště je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a svým charakterem neovlivní architektonické ani urbanistické hodnoty v území, jelikož sae jedná o stavbu podzemní. 
c) S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území – umístění stavby  na pozemku 518/20 v k. ú. Řepiště, vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kdy byl brán zřetel především na § 21 odst. 4 – na pozemcích staveb pro bydlení lze umístit stavbu bytového nebo rodinného domu a dále stavby, terénní úpravy a zařízení, nezbytné k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně související a podmiňující bydlení, a dále v souladu se zněním § 24 b odst. 1-3 této vyhlášky „Žumpy a malé čistírny“. 
d) S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu – posuzovaný stavební záměr splňuje požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Napojení na  příjezdovou pozemní komunikaci bude po stávajícím sjezdu z místní komunikace ul. U Vrtu a stávajícím příjezdem po soukromé účelové komunikaci  parc.č. 517/1 ( PK  904/7) v k.ú Řepiště. 
e) S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení – záměr žadatelů  je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 254/2001 Sb., o vodách…, ), posouzení bylo učiněno na základě stanoviska vodoprávního úřadu, které hájí právě tento veřejný zájem z hlediska zvláštních zákonů. Umístění navrhované stavby je rovněž v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení (viz odstavec týkající se okruhu účastníků územního řízení).
Stavební úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Tato lhůta byla stanovená v rozsahu od 13. října 2010 do 15. října 2010. Této možnosti rovněž žádný účastník řízení ani zástupce veřejnosti  nevyužil. 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost  byla doložena těmito doklady:

· Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., k existenci sítí zn. 1028866659 ze dne 19.8.2010
· Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zn. 104999/10 ze dne 30.8.2010
· Vyjádření SmVaK Ostrava a.s., k existenci sítí zn. 9773/V004267/2009/HE ze dne  22. 4. 2009
· Vyjádření vodoprávního úřadu, MMFM, ŽPaZ, čj. MMFM 62193/2010 ze dne 19. 5. 2010 

· Vyjádření Obce Řepiště č.j. 624/2010 ze dne 24. 8. 2010 
· Hydrogeologický posudek  Ing. Svatopluka Valíčka  č. 2010k z března 2010, str. 1- 13 + příloha 1 – 3 

· 1 x technická dokumentace ČOV, Antonín Kabelík z července 2010 

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 68 odst. 5, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným u Městského úřadu ve Vratimově, odboru výstavby a životního prostředí. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování,  stavebního řádu a kultury, 28. října 117, Ostrava.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude podána úplná žádost o stavební povolení, nebo bude-li stavební řízení zastaveno anebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit

P o u č e n í   o   d o r u č o v á n í:

Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. V souladu s § 1 odst. 2 správního řádu nebude použito postupu daného správním řádem, jelikož jej zvláštní zákon, t. j. zákon stavební, stanoví jinak. Doručování písemností v územním řízení se řídí přímo ustanoveními stavebního zákona. V tomto případě se územní rozhodnutí doručuje v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona.

Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se rozhodnutí oznamuje jednotlivě doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty, 

účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí), na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.
Ing. Renáta   P a v l o v s k á

       vedoucí odboru VaŽP

Příloha k rozhodnutí :

· ověřený situační výkres v měřítku 1:500
Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve výši Kč 1000,- byl uhrazen 14. 10. 2010.   

Dotčené orgány pro územní řízení: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona; v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1.  Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí  zemědělství, Palackého 115, 738 22     

     Frýdek-Místek (vyjádření vodoprávního úřadu čj. MMFM 62193/2010 ze dne 19. 5. 2010)
Hlavní účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1 a) a b) správního řádu: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 20, 21 a 34 správního řádu; vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Ing. Zbyněk Musálek,  Vinohradská 483, 739 31 Řepiště

2. Gabriela Musálková, Vinohradská 483, 739 31 Řepiště

3. Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště ( s žádostí o zveřejnění na úřední desce v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu) 
Vedlejší účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu/: –  rozhodnutí  se doručuje dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s § 25 správního řádu

1. Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště
2. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, , 140 22 Praha 4 – Michle   (vyjádření 104999/10 ze dne 1. 9. 2010) 

3. Rudolf  Šadibol, Vinohradská 482, 739 31 Řepiště
4. Renáta Placová, Vinohraská 466, 739 31 Řepiště
5. Antonín Hynčica, Vinohradská 481, 739 31 Řepiště
6. Ing. Zuzana Hynčicová, Vinohradská 481, 739 31 Řepiště
7. Stanislav Balhar, Vinohradská 485, 739 31 Řepiště
8. Radomíra Balharová, Vinohradská 485, 739 31 Řepiště 
9. Ivo Hanzelka,  Vojanova 950, 738 01 Frýdek-Místek 
10. Dana Hanzelková, Vojanova 950, 738 01, Frýdek-Místek 
11. Martin Valas, Na Skále 376, 739 31 Řepiště 
12. Lumír Bednář, Mírová 88, 739 31 Řepiště
13. Rostislav bednář, H Hájku 2983, 738 01 Frýdek-Místek 
14. Ladislav Vengřín, Vinohradská 389, 739 31 Řepiště
15. Eva Vengřínová , Vinohradská 389, 739 31 Řepiště 
Toto územní rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu  15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

                  26.10.2010
Vyvěšeno: .......................... 





Sejmuto: ............................

Evidenční číslo písemnosti: 79/2010







7/8

