Město Tovačov 

Obecně závazná vyhláška č.  1/2005,

kterou se  stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Zastupitelstvo města Tovačov se na svém zasedání dne 12.12.2005, usnesením č.317/16-05, usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  a § 29 odst.1 písmo  o)  bod 2.  zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,   tuto obecně závaznou vyhlášku: 

                                                                     I.

                                                 Úvodní ustanovení
 

1/  Obecně závazná vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti při kulturních, sportovních,  

     společenských, zábavních, politických , obchodních, náboženských a jiných obdobných 

     akcích a shromážděních, kterých se zúčastní větší počet osob ( dále jen akce) a to ve vnitřním 

     nebo venkovním  prostoru.
2/  Za zajištění požární ochrany a povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky  u 

     akcí,   kterých se účastní více jak 200 osob, odpovídá organizátor  této akce.

3/  Pro účely této OZV se rozumí:

a) vnitřním shromažďovacím prostorem  - prostor, který je po obvodě a shora vymezený 

      staveními konstrukcemi, přičemž se za  stavební konstrukce považují také konstrukce 

      přemístitelné  - posuvná stěna či střecha  apod.,  nebo krátkodobé, popřípadě dočasné – 

      stanové, kontejnerové, buňkové apod. 

b) venkovním shromažďovacím  prostorem 

1)   prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo  shora, avšak vytvořený nebo 

        vymezený  staveními konstrukcemi ( tribunou, pódiem,  ohradní stěnou,  

        oplocením přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo   přírodním 

        prostředím  (svah, vodní plocha apod.),  také prostor v uzavřeném, nebo 

                    polouzavřeném volném  prostranství (dvory apod.) /

             2)    veřejné prostranství i mimo něj pod širým nebem.

                                                                     II.

                          Členění akcí podle místa konání a počtu osob


 1/ Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru :
     a)  u něhož  z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je
          prostor určen  (  dolní i horní hranice)   např. projektem, kolaudačním rozhodnutím apod.     

     b)  u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu
          osob, pak se za tento počet považuje 200 osob a více. Nebyla-li v dokumentaci ověřené 
          stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se  mohou současně v tomto 
          prostoru vyskytovat, pak tento počet určí vlastník ( postupuje se podle § 2 odst.2 zákona  
          č.133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ).

 2/ Akce ve venkovním  shromažďovacím prostoru :
     a)  u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je
          prostor určen (dolní i horní hranice) např.  projektem, kolaudačním rozhodnutím apod.

     b)  u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu
          osob, pak se za tento počet považuje 200 osob a více. Nebyla-li v dokumentaci ověřené 
          stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se  mohou současně v tomto 
          prostoru vyskytovat, pak tento počet určí vlastník ( postupuje se podle § 2 odst.2 zákona   

          č.133/1985 Sb. o požární ochraně,  ve znění pozdějších předpisů ).

      c)  akce na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 300 osob a 

           více. 
     

                                                              III.

                 Stanovení podmínek požární bezpečnosti při pořádání akce

          K pořádání akce, lze využívat pouze prostor ( objekt, místo ), který byl k tomuto účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem / např. stavební zákon, předpisy na úseku PO apod./, přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený touto OZV .

         V případě pořádání jakékoliv akce v objektu nebo prostoru, kde není stavebním úřadem 
 stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru nacházet, zajistí
 organizátor akce zpracování  identifikační karty  objektu ( prostoru ) v rozsahu dle Přílohy č.3.

       Organizátor akce na venkovním shromažďovacím prostoru  podle čl. II. odst.2c  této OZV, oznámí úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s touto OZV.

                                                               IV. 

                                     Povinnosti organizátora akce

 Organizátor akce  prokazatelně ( písemně )  stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění  úkolů na úseku PO, všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce  a osob účastnících se akce.

 V případě, že organizátor pořádá na stejném místě akci opakovaně za shodných podmínek,

 lze stanovit rozsah a způsob zajištění PO pro určený počet akcí jednotně, přičemž před

 každou akcí musí být provedena kontrola dodržování podmínek požární bezpečnosti objektu
 nebo prostoru.

 1/ Organizátor zajišťuje podmínky požární hlídky tak, aby :

 a) v požární hlídce byly zařazeny pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, dle
     platných právních předpisů.

 b) byly požární hlídce přesně vymezeny její povinnosti uvedené v Příloze č.1 a 2  této OZV,

     
 c) byl stanoven mezi velitelem a dalšími členy požární hlídky způsob komunikace a  předávání 

     informací.

 2/ Organizátor akce seznámí s opatřeními k zajištění požární ochrany:

a) účastníky akce ( např. rozmístění informačních a bezpečnostních tabulek a značení )

b) osoby podílející se na zabezpečení celé akce

c) účinkující.

3/ Organizátor akce zajistí kontrolu plnění požárních opatření:

     / podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této OZV/

a) před zahájením vlastní akce ( včetně přípravných činností ),

b) v průběhu a při ukončení akce. 

       V případě zjištění porušení požárních opatření před zahájením akce nebo v jejím průběhu

je organizátor povinen :

a) akci nezahájit – pokud byly zjištěny kontrolou před zahájením akce závažné nedostatky

                              při plnění požární opatření,

b) akci v jejím průběhu ukončit – nastala-li v průběhu situace, která vyvolává nebezpečí

                                                      vzniku požáru, nebo byla omezena kapacita únikových cest

                                                      z prostoru, kde se akce koná,

4/ K vytvoření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné akce organizátor zajistí :

a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění požární techniky k prostoru ( objektu ), kde se

    akce koná,

b) volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany

    v místě konání akce, 

c) rozmístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na dobře přístupných

    místech.

 V případech, kdy účastník akce ( fyzická osoba ) nedbá pokynů organizátora, požární hlídky,

nebo členů pořadatelské služby na úseku požární ochrany organizátor zabezpečí postup pro

 vyloučení takové osoby z účasti na akci. 


                                                               V. 

Povinnosti organizátora při akcích s použitím možného zdroje zapálení hořlavých 
materiálů .  


 1/  Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí jsou efekty s otevřeným
      ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení, je organizátor povinen stanovit rozsah

      a způsob zabezpečení požární ochrany, technického zajištění a odpovědnosti jednotlivých

      osob v souladu s požárními předpisy.

 2/  V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním
      úřadem realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti 
      stavebních hmot nebo snížení hořlavosti scénických materiálů musí být při kontrole podle
      nařízení k dispozici všechny doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozu-
      schopnosti požárně bezpečnostních zařízení. 
 3/ Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností , které by mohly představovat 
     zvláštní rizika ( např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrozaří-   
     zení ve stáncích ) musí být dodržovány  platné právní předpisy. 

     Plnění balónků hořlavými plyny je  zakázáno !
 4/ Je-li součástí akce ohňostroj, je nutné ohlásit tuto skutečnost na operační středisko HZS v 
     Přerově  min. 5 dní před zahájením akce !


                                                           VI.

                           Povinnosti účinkujících a účastníků akce.

 1/ Účinkující a účastníci akce jsou povinni dodržovat stanovené požární předpisy, jakož i poky-

     ny stanovené odborně způsobilou osobou na úseku požární ochrany, členů požární hlídky

     nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akcích,  

 2/ Účastníkům akce je zakázáno přinášet na akci nebo používat při akci zápalné a snadno hořla-
     vé materiály, jež by způsobily požár nebo přispěly k jeho šíření,

3/ Při akcích nesmí účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho

   důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů ( např. zapalovač ) 
   se musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru ( tj. §17 odst.1. písm. a)
   zákona o PO ). 

                                                     VII.

                                                   Závěr
  

 1/ Organizátor akce je povinen předložit  městu Tovačov zprávu o zajištění podmínek požární 

     bezpečnosti.  Zprávu o zajištění PO je nutné předložit   min. 5 dní  před jejím konáním .
    

 2/ Město Tovačov  může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li pro-
     kázáno zabezpečení požární ochrany v souladu s předpisy na úseku požární ochrany a této 

     obecně závazné vyhlášky. 

3/  Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba  podmínky 

     stanovené touto OZV, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 58 zákona č. 

     128/2000  Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

4/   Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené touto OZV, může mu být 

      uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


 5/   Tato obecně závazná  vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006.


...................................................

........................................................

       Dopitová Zdenka




Krajča Václav

        starostka města




 místostarosta

Vyvěšeno: 13.12.2005

Sňato:

Příloha č. 1

K OZV č. 1/2005

Povinnosti organizátora při zřizování požární hlídky a stanovení jejich povinnosti

1. Zřízení požární hlídky (dále jen PH):

     a/ Složení PH z nižšího počtu než 3 osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré 

         povinnosti určené PH mohou být zjištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do PH.

     b/ Vyšší počet osob PH nebo větší počet PH se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na 

          akce, počet účastníků , počtu únikových cest, jejich dálky a kapacity. 

     c/  Do PH mohou být zařazeny pouze osoby starší 18 let a mladší 62 let, které musí být 

         tělesně, duševně a odborně způsobilé pro splnění stanovených úkolů.

     d/ Členové PH nesmí vykonávat činnost pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

     e/ Velitel i členové PH musí být při akcích viditelně označení rukávovou páskou a nápisem 

        „POŽÁRNÍ HLÍDKA“  (doporučuje se červený podklad s černým nebo bílým nápisem).

      f/ Požární hlídka:

          - provádí kontrolu stanoveného prostoru (tj. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných 

            únikových cest a  východů včetně funkčnosti jejich vybavení a označení,  vybavení  

            hydrantových skříní, hydrantových systémů apod.),

          - vyžaduje předložení dokladů o revizích a kontrolách hasicích přístrojů, požárních 

             hydrantů a jiných věcných prostředků požární ochrany, které se nachází v místě   

             organizování akce, 

          - vyžaduje kontrolu pokladů o revizích a kontrolách elektroinstalace, plynových zařízení, 

             kontrolách komínů a instalovaných spotřebičů v objektech a místech organizování akce,

          - provádí hasební práce za použití dostupných věcných prostředků požární ochrany a dále 

            organizuje evakuaci osob z prostoru zasažených a ohrožených vzniklým požárem,

· po příjezdu požární jednotky se řídí pokyny velitele zásahu.

2. Povinnosti velitele PH:

     a/ Odpovídá za plnění úkolů požární hlídky.

     b/  Zajišťuje provedení  kontrolních úkolů podle  čl. IV. odst. 3/ této OZV  ve stanoveném 

          rozsahu a určeným způsobem, včetně zápisu do požární knihy před zahájením akce. 

     c/  Předkládá záznam v požární knize o výsledku kontroly při ukončení akce organizátorovi 

         akce nebo jim určené osobě, kteří se podepíší pod tento zápis v požární knize. 

3. Povinnosti člena PH:

     a/ Účastní se  odborné přípravy členů požární hlídky  dle  dle platných právních předpisů.

     b/ Seznámí se s charakterem akce, s místem konání akce, s věcnými prostředky požární 

         ochrany umístěnými v objektu nebo prostoru akce ap.    

     c/ K výkonu činnosti PH nastupuje v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném 

         organizátorem.  

     d/ V době výkonu člena PH nosí v průběhu akce označení – „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

Příloha č. 2

K OZV č. 1/2005

Podrobnosti k provádění kontrol podle  odst. IV. bod 3 této OZV

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnost pro akci se provádí:

a) před zahájením akce

     1. v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou ( § 5,6, a 11 

         zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci), jedná se zejména o 

         pravidelně kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních 

         prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy 

        o požární ochraně, 

      2. v rozsahu úkolů stanovených  organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. 

          kontrola stavu únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stavu 

          příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístění hasících přístrojů, 

          tabulkami – příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

b) v průběhu akce

      1. pro  provádění kontrol musí být stanovený konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah 

          akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování  případných nedostatků v zabezpečení 

          požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce,   

      2. v případě, že nastane situaci, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k 

          odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku 

          požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce 

         organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo 

         nebezpečí z prodlení. 

Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při 

                   ukončení akce.

Příloha č. 3

K OZV č. 1/2005

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce uskutečňované dle této OZV

Není-li  pro  prostor nebo stavbu v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:

· velikost – využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,

· stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,

· způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

· způsob zajištění evakuace (přesné určení kde, jakým způsobem oznámí nutnost evakuace včetně určených únikových komunikací a východů atd.) a pomoci při zdolávání požáru,

· počet, situování, kapacitu (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,

· rozmístění a  typ vnitřního hydrantového systému, umístění a vzdálenost venkovních hydrantů, 

· počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů,

· informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních jsou-li v objektu nebo prostoru instalovány,

·  umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,

·  seznam a rozmístění použitých výstražních a informačních tabulek. 

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.

