Č.j. [30]
str. 101

[image: image1.jpg]


MĚSTSKÝ  ÚŘAD  VSETÍN

Odbor výstavby, územního plánování a dopravy

Č.j.: MUVS-S10059/2006OVÚPD-330/Ma-36
7.8.2006

Vyřizuje: Ing. Maňáková


Obec Lužná, 756 11  Lužná

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne 5.6.2006 podala

Obec Lužná, IČ 00304077, 756 11  Lužná

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

splaškové kanalizace včetně odbočení ( veřejné části kanalizačních přípojek), čerpací stanice ČS1, ČS2, elektrické přípojky nízkého napětí pro měrný objekt a čerpací stanice ČS1 a ČS2

(dále jen "stavba") na pozemku -  dle zakreslení v situaci v měřítku 1:2000  1:500 v katastrálním území Lužná u Vsetína.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba splaškové kanalizace včetně odbočení (veřejné části kanalizačních přípojek), čerpací stanice ČS1, ČS 2, elektrické přípojky nízkého napětí pro měrný objekt a čerpací stanice ČS1a ČS2  bude umístěna na pozemku tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu na podkladě katastrální mapy v měřítku 1:2000 a na doplňujících výkresech  v měřítku 1:500. 

2. Odkanalizování obce Lužná  je řešeno v kompaktněji zastavěné části obce. Jedná se o kompletně gravitační kanalizaci v obci mimo kanalizačních stok jsou pro napojení nemovitostí navržena odbočení stok ( veřejné části kanalizačních přípojek), která jsou zakončena plastovou šachtou DN 400. Odbočení jsou umístěna na veřejných pozemcích, případně krátké úseky na soukromých pozemcích, v případech kdy je již stoka vedena po soukromém pozemku a je nutno vytvořit předpoklady pro napojení.  V měrném objektu bude měřen průtok odpadních vod do kanalizace bce Valašská Polanka. 

3. Čerpací stanice budou navrženy jako podzemní betonové jímky. Tyto budou zásobovány elektrickou energií ze stávajícího vedení nízkého napětí, kabelovou přípojkou nízkého napětí uloženou v zemi. Měrný objekt bude zásobován elektrickou energií ze stávajícího vedení nízkého napětí, kabelovou přípojkou nízkého napětí uloženou v zemi.    

4. Dále budou splněny podmínky dané ve vyjádření (stanovisku) :

      Severomoravská plynárenská a.s., Ostrava ze dne 19.1.2006 pod čj. 2006-JU-136 :

· písemně uvědomit Severomoravskou plynárenskou a.s., Regionální centrum Nový Jičín o zahájení prací nejméně 7 dnů předem  
· před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět

· při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nebude  použito mechanizačních prostředků a bude dbáno zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem

· stavebník neprodleně ohlásí každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízené, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu 

· případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením prací

· stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, ČSN 736005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení 

· předložit projektovou dokumentaci, která respektuje plynárenská zařízení dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění a ČSN 736005, před zahájením stavebního řízení

· v místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, před záhozem převezme uvedený úsek zástupce SMP

· předložení projektové dokumentace, která respektuje plynárenská zařízení dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění a ČSN 73 6005, před zahájením stavebního řízení  

· do projektové dokumentace pro stavební řízení provést zákres tras plynárenského zařízení

      České dráhy a.s,. správa dopravní cesty Zlín, Otrokovice ze dne 27.2.2006 pod čj. 0300/20006-tech: 
· předložit projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení
· projektová dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat situaci v měřítku 1:1000 s označením žel. tratě,  označení stavby včetně km trati ČD, okótovanou vzdálenost od osy krajní koleje
· technickou zprávu s detailním popisem stavby, jak se týká zájmů Českých drah
· příčný řez vztažený k drážnímu tělesu s příslušnými kótami
· příčný a podélný řez chráničkou
· statický výpočet chráničky
· výpis z katastru nemovitostí
· uložení potrubí do pozemků SŽDC, s.o. musí odpovídat ustanovení dle předpisů ČD S4

· na stavby, které jsou umístěny na pozemku SŽDC, s.o. musí být zřízeno věcné břemeno. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene musí být uzavřena na SŽDC, s.o.  Praha – právní oddělení před vydáním stavebního povolení prostřednictvím ČD, a.s. SDC Zlín- technický útvar 
· na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas ke zřízení stavby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.
      České dráhy, a.s., správa dopravní cesty Zlín ze dne 14.2.2006 č.j. 124/2006 SSZT a č.j. 33/SEE ze dne  

     15.2.2006 , České  dráhy- Telematika a.s.Olomouc ze dne 15.2.2006 č.j. 2745-06-SVŘ :

· stavební objekt nebude postaven nad kabelovým vedením NN a VN, ani v ochranném pásmu 1 m na každou stranu od vnějšího pláště kabelu

· odkryté podzemní vedení NN (zařízení) bude řádně zabezpečeno proti poškození

· odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) bude řádně zabezpečeno proti poškození

· při křížení je nutné dodržet ČSN 334050

    Ostatní podmínky týkající se vlastní realizace stavby budou stanoveny jako podmínky ve stavebním povolení.  

     ČESKÝ TELECOM a.s, Bartošova 4393,  Zlín ze dne 23.1.2006 č.j. 0010826/06/MZL/MM0:    

· při provádění stavebních zemních nebo jiných prací, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

· při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak,aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení; při křížení nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“ 

· před započetím zemních prací zajistit vytýčení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace; s vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§ 18 vyhlášky č. 324/1990 Sb.); elektromagnetické vytýčení PVKS je též možno objednat u ČESKÉHO TELECOMU a.s.  15 dnů před zahájením prací 

· pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami; upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci

· upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti 

· při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS); v pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu

· při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě; odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení

· zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS

· výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19 odst. 5 vyhlášky č. 324/1990 Sb.; čl. 56 ČSN 74 3050)

· dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím; teprve pak je možno provést zához

· pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna

· mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození; způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS; při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí; případné změny projednat předem s pracovníkem POS

· při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS

· na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, apod.); nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS

· manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100)

· na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS

·  každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS oznamte Poruchové službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s.

    Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín ze dne 15.2.2006 pod čj. 11/Po/2006-VM: 

· v průběhu zpracování projektové dokumentace bude odsouhlasena s Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín stavební dokumentace protlaků (podélný profil, příčný řez, situování startovací a cílové jámy)

· v projektové dokumentaci je nutno přesně specifikovat rozsah dotčení stavby silnice a silničního pozemku (doložit samostatné výkresy s údaji staničení jednotlivých protlaků, jejich délky v silničním pozemku, vyznačení parcelních čísel silničních pozemků v místě dotčení apd.)

· v případě, že dojde při provádění stavebních prací ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je nutno si vyžádat předchozí souhlas Policie ČR DI Vsetín

· krytí chráničky bude zajištěno min. 1200 mm pod niveletou vozovky

Severomoravská energetika a.s., Valašské Meziříčí ze dne 27.12.2005 čj. 1004043249: 

· výkopové práce nesmí být prováděny blíže jak 2 m od základu stožáru 

· realizátor stavby si musí před jejím započetím vyžádat u provozovatele distribuční soustavy „Souhlas s činností v ochranném pásmu“, kde mu budou konkretizovány níže uvedené „ Obecné podmínky pro práci v blízkosti zařízení DS“

· dále bude dotčeno nadzemní vedení vysokého napětí 110 kV, které je ve správě SME, a.s. Ostrava

· před vydáním stavebního povolení požádat o vyjádření SME, a.s. Ostrava

      obecné podmínky pro práci v blízkosti zařízení DS            

· stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména dodržením níže uvedených podmínek:

     nadzemní vedení VN 22 kV :

· stavba nebude situována blíže jak 7 m od svislé roviny krajního vodiče nadzemního vedení vysokého    

napětí 22 kV

· zemní práce nebudou prováděny blíže jak 4 m od základu stožárů

· do vzdálenosti 5 m od svislých rovin krajních vodičů na obě strany (měřeno kolmo na vedení) nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, nebude skladován materiál ani zemina, nebudou prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení energetické společnosti

· před zahájením stavby bude určena osoba odpovědná za dodržování bezpečnostních předpisů vydaných pro práci v blízkosti vodičů pod napětím a prokazatelně budou poučeni pracovníci na stavbě o nebezpečí při práci v blízkosti vodičů a  povinnosti dodržovat vzdálenosti dle ČSN 34 31 08

· okamžitě ohlásit energetické společnosti každé poškození jejího zařízení a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky

· jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby ve kterékoli poloze byly všechny její části mimo ochranné pásmo el. vedení.

· jiná zařízení, která nemají povahu jeřábu lze používat i v ochranném pásmu jsou li opatřena tak, že žádná jejich část  se v žádném případě nemůže přiblížit k vodičům (živým částem) blíže než 3,0 m

· při pracích nebo pobytu v blízkosti el. zařízení se nesmějí osoby bez elektrotechnické kvalifikace přiblížit tělem (zvednutou nebo předpaženou paží) ani předmětem k nekrytým částem vedení blíže než 2 metry   

· v ochranném pásmu nebude skladován hořlavý materiál (ČSN 33 33 00 čl. 4.25), nebudou prováděny výkopové práce, které by mohly narušit stabilitu podpěrných bodů nebo funkci uzemňovací soustavy, stříkání vodou a podobné činnosti s následkem ohrožení bezporuchového provozu vedení nebo bezpečnosti osob

· v průběhu stavby a dále po dobu životnosti el. vedení bude umožněn vstup a vjíždění k el. zařízení přes nemovitosti dotčené vedením za účelem jeho údržby a oprav - § 25 zák.č. 458/2000 Sb.

· vznikne- li neodkladná nutnost vypnutí el. vedení z důvodu požáru, živelné události a podobně, stavebník požádá o zajištění beznapěťového stavu 

· plánovanou odstávku el. zařízení z důvodu stavby nebo stavební údržby zajistí v termínech daných zák.č. 458/2000 Sb. rovněž SME  

       podzemní vedení:
· ochranné pásmo podzemního vedení činí 1 m po obou stranách krajního kabelu

· před zahájením prací vytýčí přesnou polohu podzemního vedení nebo zařízení na staveništi a to buď kontrolními sondami prováděnými ručním výkopem nebo zaměřením elektromagnetickým hledačem, z povrchu a seznámí s polohou vedení prokazatelně pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku (zaměření lze objednat u energetické společnosti min. 15 dnů předem) fax. 571 683 207 zasláni objednávky, vyjádření SME a situační plán stavby se zákresem v katastrální mapě

· před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím; tato osoba musí být prokazatelně seznámena s přepisy ČSN 34 31 00 a PNE 38 08 00 a její jméno a telefonní číslo musí být ohlášeno energetické společnosti, která tyto podmínky stanovila

· při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů, apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu

· podkopané kabely budou podchyceny podložením prken ve vzdálenosti nejméně 1,5 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána; obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou; pro zvěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí; kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku; při práci s obnaženým kabelem zajistíte přítomnost odpovědného pracovníka energetické společnosti a požádá o přerušení napětí kabelu

· obnažení nevytyčených energetických zařízení okamžitě ohlásíte příslušné energetické společnosti a s pokračováním prací vyčkáte do obdržení dalších dispozic; všechny odkryté kabely označíte výstražnými tabulkami

· před zakrytím obnaženého kabelu vyzvete pracovníka energetické společnosti ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze; o souhlas pracovníka energetické společnosti bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu 

· na vytýčenou trasu podzemního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu; přejezdy musí být upraveny podle pokynů energetické společnosti

· okamžitě ohlásíte každé poškození kabelů, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky 

· křížení musí vyhovovat ČSN 34 1050, ČSN 73 6005 

      podmínky pro připojení k distribuční soustavě

· dle vyhl. 297/2001 Sb. § 2 přísluší odběrnému místu kategorie typu „D“

· objekt bude napojen ze stávajícího nadzemního vedení NN, z podpěrného bodu Ib v majetku SME a.s. s pojistkovou skříní umístěnou na tomto podpěrném bodě

· na přípojku NN bude zpracována projektová dokumentace, která bude odsouhlasena na příslušné obchodní kanceláři před vydáním stavebního povolení

· umístění a zapojení měřícího zařízení bude provedeno v souladu s „Podmínkami pro umístění a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených ze sítí nn“, platných ve SME

   Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Valašské Meziříčí ze dne 9.1.2006:  

· pro stavební řízení předložit technické řešení křížení vodního toku (LP – Senice) stokou D 5 a stokou D v návaznosti na stávající opevnění
· označit křížení výstražným sloupkem, umístění kontrolních šachet při křížení vodního toku tak, aby nebyly překážkou při údržbě vodního toku
   Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně ze dne 2.1.2006:

· hloubka výkopu pro uložení kanalizačního potrubí v korytě vodního toku bude min. 1,2 m pod stávajícím dnem potoka

· v místech kde křížení kanalizačního potrubí bude procházet stávajícím břehovým opevněním, provést protlakem

· v místech, kde křížení kanalizačního potrubí bude procházet neupraveným korytem vodního toku,  tyto přechody opevnit rovnaninou do 200 kg, sklon 1:1,5, výšky min.1m kolmo nade dnem, délka min. 1,5m na každou stranu od osy potrubí, dno koryta vyložit kamennou rovnaninou do 200 kg s proštěrkováním v délce min. 3m

· křížení splaškové kanalizace s jednotlivými vodními toky bude předloženo k odsouhlasení v PD pro stavební povolení

     Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí ze dne 11.1.2006:

· o stavební povolení SO 401 Splašková kanalizace, SO 402 Čerpací stanice ČS1, ČS2   je nutné požádat vodoprávní úřad MěÚ Vsetín

· křížení nebo souběh s vodními toky (i drobných toků bez parcelních čísel) je nutné projednat s příslušným správcem vodního toku

· v případě nutnosti kácení dřevin je potřeba požádat o povolení příslušný obecní úřad. Respektovat ustanovení zák. č. 114/1992 Sb. zejména § 4 odst. 2

· při realizaci stavby je nutno dodržet ustanovení § 4 a § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. Jestliže doba trvání odnětí půdy ze ZPF přesáhne období 1 roku, nutno dodatečně požádat o udělení souhlasu k dočasnému záboru ZPF dle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění

     Povodí  Moravy, s.p., Brno ze dne 4.1.2006 čj. 24641/2005-203/Še: 

· zájmů provozu Val. Meziříčí se dotýká řešení shybek přechod řadu napojení na stoku D cca 1800 m pod vjezdem do firmy AGROSPOL, V  - PE DN 50. 

· v dalším stupni PD předložit opravenou a doplněnou projektovou dokumentací tak, aby splňovala následující podmínky:

· hloubka uložení pode dnem min. 100 cm, prostor nad chráničkou bude zavezen kamenným záhozem váhy 80-200 kg do úrovně původní nivelety dna. Chránička bude vedena vodorovně do úrovně břehové čáry a poté se bude zvedat do úrovně trasy kanalizace. Pokud budou zřízeny sjezdy do koryta budou rovněž nově opevněny. Břehové opevnění poškozené stavbou bude obnoveno tak, aby navázalo na stávající, buď kamenná rovnanina tl. 40 cm s vyklínováním spar opřená o zapuštěnou záhozovou patku z lom. kamene o hmotnosti 200-500 kg, nebo zděná patka a kamenná dlažba na výšku průtoku Q1 tj. cca do ½ svahu. Umístění ŽB šachtic umístěných na horním a dolním záhlaví shybek budou ve vzdálenosti cca 5,0 m od břehové čáry, zapuštěné do úrovně terénu, tak aby nebyly překážkou při průjezdu podél toku. Poklopy na šachtách i kanalizační řady v těsných soubězích s řekou (do vzdálenosti 6,0 m od břehové čáry ) budou únosné pro přejíždění těžkou mechanizací při provádění běžné údržby a oprav na toku

· umístění shybek na pozemku ve správě Povodí Moravy, s.p. musí být souhlas s umístěním a vstup na pozemky, případně smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene projednána s právním oddělením závodu Horní Morava Olomouc Povodí Moravy, s.p.

· další stupně projektové dokumentace musí být se zástupci provozu Val. Meziříčí odsouhlaseny a projednány

Ostatní podmínky týkající se vlastní realizace stavby budou stanoveny jako podmínky ve stavebním       povolení.

    Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., ze dne 2.1.2006:

· při realizaci stavby dojde k souběhu i křížení se skupinovým vodovodem DN-500 ocel. Dodržet ochranné pásmo vodovodního řádu, jak je vymezeno zákonem 274/2001 Sb. v platném znění

· projektovou dokumentaci pro stavební povolení předložit k odsouhlasení na V a K a.s., Vsetín. Min. odstup od vodovodního potrubí v souběhu 1m! Souběh na hranici zákona nutno zakótovat v projektové dokumentaci

Odůvodnění:

Dne 5.6.2006 podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 8.6.2006 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, která byla v době od 28.6.2006 do 12.6.2006 vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín  a Obecního úřadu Lužná. Dotčeným orgánům bylo zahájení řízení oznámeno přípisem ze dne 8.6.2006  Vzhledem k tomu, že pro území, v němž se nachází pozemky, na kterých bylo navrženo umístění stavby, je zpracována územně plánovací dokumentace, upustil stavební úřad podle § 36 odst. 2 od stavebního zákona ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Územní plán obce Lužná byl schválen dne 10.11.1994 a závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou obce Lužná č. 1/ 95, která nabyla účinnosti dne 2.4.1995. Změna č. 7 byla schválena 20.4.2006 a vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 6.5.2006. Dle výkresu č. 1 „Vodovod a kanalizace“ změny č. 7 ÚPO Lužná je navržena základní kanalizační síť obce s napojením na splaškovou kanalizační síť obcí Valašská Polanka a dále Leskovec, Ústí a na kanalizační síť města Vsetín, kde dochází k likvidaci odpadních vod na ČOV Vsetín. Umístění  části navrhované stavby, která je napojená na  základní kanalizační síť v souladu s koncepcí danou územním plánem,  bylo prověřeno v rámci územního řízení.

Změnou č. 6 územního pánu obce Lužná, která byla schválena 19.4.2002 a vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2002 s účinností od 7.5.2002, bylo změněno a doplněno vymezení pojmů územního plánu.

Dle vymezení pojmů je liniová stavba definována jako stavba jak podzemní, tak nadzemní s převládající délkovou charakteristikou, např. produktovody, vodovody, kanalizační sběrače, plynovody, elektrovody, kabelová vedení, a to včetně jejich nutných doplňkových zařízení neliniového charakteru (např. čerpací a regulační stanice, transformovny, …). V případě, že trasování liniových staveb v prováděcích projektech bude vzhledem k podrobnosti jejich měřítka, vedeno v přijatelné odchylce od trasování v ÚPN O, nelze toto považovat za rozpor s ÚPN O, pokud bude vedení trasy doloženo kladnými stanovisky dotčených orgánů státní správy. Přípojka NN není vhledem k podrobnosti územního plánu předmětem jeho řešení a její umístění bylo  prověřeno v rámci územního řízení. 

Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  je v souladu s územním plánem obce Lužná.
Stanoviska sdělili:

· Severomoravská energetika a.s., Valašské Meziříčí

· Severomoravská plynárenská a.s., Nový Jičín

· ČESKÝ TELECOM a.s., Zlín

· Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí

· Městský úřad Vsetín, odbor výstavby, územního plánování a dopravy, oddělení dopravy

· Povodí Moravy, s.p., Brno

· České dráhy,a.s., Správa dopravní cesty Zlín

· Lesy České republiky, s.p., oblastní správa toků Vsetín

· Ředitelství silnic Zlínského kraje, oddělení majetkové správy Valašské Meziříčí

· Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno

· Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín

· Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství

· Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

· Vodovody a kanalizace, a.s., Vsetín

· Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm

· Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín

· Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín

· Policie ČR, dopravní inspektorát Vsetín

· Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc

· Vsetínská správní a investiční, Vsetín

· Zemědělská vodohospodářská správa, Valašské Meziříčí

· Pozemkový fond ČR

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Okruh účastníků řízení byl vymezen  s ohledem na ustanovení § 34 stavebního zákona tj. navrhovatel a dále osoby jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena a obec. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 4 stavebního zákona byla výše uvedená liniová stavba s velkým počtem účastníků řízení oznámena a projednávána s účastníky řízení veřejnou vyhláškou. 

 Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Územní rozhodnutí má podle § 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u Městského úřadu Vsetín, odboru výstavby, územního plánování a dopravy. 

Odvolání se podává ve třech stejnopisech. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ing. arch. Renata Hrbáčková

vedoucí odboru výstavby, územního plánování a dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Příloha pro navrhovatele: ( bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

· projektová dokumentace stavby

Toto oznámení bude všem účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Obecního úřadu Lužná po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Dnem doručení je 15.den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vsetín.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  ......................... 
Sejmuto dne : .......................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou
Obecní úřad  Lužná k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Obec Lužná, 756 11  Lužná

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, ul. 4.května 252, 755 01  Vsetín
Městský úřad Vsetín odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24  Vsetín
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 760 01  Zlín
Krajský úřad Zlínského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 759 90  Zlín
Drážní úřad sekce stavební,oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58  Olomouc
Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm


